## EQP
TT | Tên thiết bị/hàng hóa | Thông số | Chức năng | Mã VT | Hãng SX | ĐV | SL |  | Ngày cần | NCC | Ghi chú | PLC |  |  |  | Relay
1 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | [5 empty] | Cũ | Mới |  |  |  | DI | DO | AI | AO
1 | Khí nén
1.1 | Bộ lọc, điều áp khí nén, kèm đồng hồ MSB4-1/4:C4:N3:H3:I1-WP |  |  | 531029 | Festo | Cái | 1
1.2 | Cảm biến áp suất SDE5-D10-FP-Q6-N-M8-G | Đầu ra PNP |  | 542897 | Festo | Cái | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cáp điện NEBA-M8G3-U-5-N-LE3 |  |  | 8078224 | Festo | Cái | 1
1.4 | Van điện từ 5/2, điện áp 24VDC VUVG-L18-M52-MH-Q10-U-1H2L-C1 |  | Cấp khí cho bơm màng | VUVG-L18-M52-MH-Q10-U-1H2L-C1 | Festo | Cái | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1.5 | Cáp điện cho van điện từ 5/2 |  |  | NCC tư vấn mã | Festo | Cái | 2
1.6 | Van tiết lưu GRLA-1/4-QS-10-D | Ren 1/4, ống D10 | Lắp vào bơm màng | 193148 | Festo | Cái | 2
1.7 | Bộ phát chân không VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M |  |  | 532662 | Festo | Cái | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1.8 | Gá bộ phát chân không VN-T6-BP-NRH |  |  | 196956 | Festo | Cái | 1
1.9 | Giắc cắm cho bộ phát chân không, mã NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 |  |  | 566655 | Festo | Cái | 1
1.10 | Đầu nối khí L D10-R1/4 |  | Đầu vào bộ điều áp tổng: 1 | KQ2L10-02AS | SMC | Cái | 1
1.11 | Đầu nối khí Y D10-R1/4 |  | Đầu ra bộ điều áp tổng | KQ2Y10-02S | SMC | Cái | 1
1.12 | Đầu nối khí L D10 |  |  | KQ2L10-00A | SMC | Cái | 4
1.13 | Đầu nối khí ren đực 2 đầu, D10 |  |  | KQ2E10-00A | SMC | Cái | 1
1.14 | Đầu nối thu D8-D6 |  |  | KQ2H06-08 | SMC | Cái | 1
1.15 | Đầu thu D10-D8 |  |  | KQ2N08-10 | SMC | Cái | 1
1.16 | Đầu bịt ống D6 |  |  | KQ2P-06 | SMC | Cái | 1
1.17 | Đầu nối khí ống D16 ren ngoài 3/8 |  |  | KFG2H1613-03 | SMC | Cái | 14
1.18 | Đầu nối khí ống D12 ren ngoài 1/4 |  |  | KFG2H1210-02 | SMC | Cái | 4
1.19 | Đầu nối khí ống D8 ren ngoài 1/4 |  | Cảm biến mức 3 bình | KFG2H0806-02 | SMC | Cái | 6
1.20 | Đầu nối khí ống D6 ren ngoài 1/4 |  | Đường hồi | KFG2H0604-02 | SMC | Cái | 2
1.21 | Ống khí D16 |  | Đường từ đầu vào đến bơm dung dịch, bơm nước : 3m |  | STNC | m | 3
1.22 | Ống khí D12 |  | Đường nước ra Adapter: 14m Đường dung dịch ra Adapter: 14m Trong máy: 2.5m |  | STNC | m | 30.5
1.23 | Ống khí D8 |  |  |  | STNC | m | 2
1.24 | Ống khí D6 |  | Đường hồi từ Adapter về: 14m | TU0604B | STNC | m | 14
1.25 | Đầu bịt ống phi 10 |  | Van cấp khí cho bơm nước, dung dịch | KQ2P-10 | STNC | Cái | 2
2 | Van điện từ dầu
2.1 | Van điện từ 2/2, dung môi dầu, ren 3/8" |  | Adapter: 3 | VX223DF | SMC | Cái | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3
2.2 | Van điện từ 2/2, dung môi dầu, ren 3/8" |  | Dẫn dầu trong máy | VX223DZ2A | SMC | Cái | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
3 | Cảm biến
3.1 | Cảm biến lưu lượng 300L/h |  |  | DGT-008SI | Digital Flow | Cái | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Cảm biến áp suất chất lỏng |  |  | ? | IFM | Cái | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3.3 | Đầu nối cảm biến M12 4-PIN |  | Phụ kiện cho cảm biến XML | ? | IFM | Cái | 2
3.4 | Cảm biến mức chất lỏng, đầu ra NPN |  | Có nước DI vào máy: x1 Báo đầy bình hồi | KQ6006 | IFM | Cái | 2 | 2 |  |  |  | 2
4 | Panel
4.1 | Nút dừng khẩn D22, 1NC |  |  | YW1B-V4E01R | IDEC | Cái | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2 | Nút ấn nhả 1NO D22, màu xanh, đèn 24VDC |  |  | YW1L-MF2E10Q4G | IDEC | Cái | 1 | 1 |  |  | ON (Master On) | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
4.3 | Nút ấn nhả 1NO D22, màu xanh |  |  | YW1B-M1E10G | IDEC | Cái | 1 | 1 |  |  | Lamp Test | 1
4.4 | Nút ấn nhả 1NO D22, màu vàng |  |  | YW1B-M1E10Y | IDEC | Cái | 2 | 2 |  |  | Buzzer OFF, Reset | 2
4.5 | Nút ấn nhả 1NC, D22, màu đỏ |  |  | YW1B-M1E01R | IDEC | Cái | 2 | 2 |  |  | OFF: 1 STOP: 1 | 2
4.6 | Đèn báo D22, màu trắng, 220 V AC |  |  | YW1P-1EQM3PW | IDEC | Cái | 1 | 1
4.7 | Dèn báo D22, màu đỏ, 24VDC |  |  | YW1P-1EQ4R | IDEC | Cái | 2 | 2 |  |  | Error, Drum min |  | 2 |  |  |  |  | 0
4.8 | Nút ấn nhà tròn SPDT D16, màu vàng, đèn 24VDC |  |  | AL6M-M14-Y | IDEC | Cái | 1 | 1 |  |  | Start tại Adapter | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.9 | Nút ấn nhà tròn SPDT D16, màu đỏ |  |  | AB6M-M1-R | IDEC | Cái | 1 | 1 |  |  | Stop tại Adapter | 1
4.10 | Đèn tháp 3 tầng |  |  | STL-060-F-C51-3-L | Hanyoung | Cái | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 3
4.11 | Còi báo 24V |  |  | HY-606-24 |  | Cái | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Tổng I/O cần | [10 empty] | 14 | 17 | 2 | 0 | 9
5 | Thiết bị điều khiển
5.1 | PLC S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relay |  |  | 6ES7215-1BG40-0XB0 | Siemens | Cái | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 10 |  | 2
5.2 | Màn hình HMI TP700 |  |  | 6AV2124-0GC01-0AX0 | Siemens | Cái | 1 | 1
5.3 | Đầu đọc Barcode cầm tay |  |  | 1991ISR-3-A | Honeywell | Cái | 1 | 1
5.4 | Mô đun truyền thông RS485 |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0 | Siemens | Cái | 1 | 1
5.5 | Module mở rộng 16DI/16RLY |  |  | 6ES7223-1PL32-0XB0 | Siemens | Cái | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 16
| Tổng I/O có | [10 empty] | 30 | 26 | 0 | 2
| I/O dư | [10 empty] | 16 | 9 | -2 | 2
6 | Thiết bị điện
6.1 | ELCB 2P 10A |  |  | NV63-CV 2P 10A 30mA | Mitsubishi | Cái | 1 | 1
6.2 | Tay xoay kiểu V V-05SV |  |  | V-05SV | Mitsubishi |  | 1 | 1
6.3 | Tay nối dài kiểu V Option V-AD3S |  |  | V-AD3S | Mitsubishi |  | 1 | 1
6.4 | Nắp đậy ELCB NV63-CV 2P |  |  | TCL-05SV3 | Mitsubishi | Cái | 1 | 1
6.5 | MCB 1P 6A |  |  | BH-D6 1P 6A | Mitsubishi | Cái | 1 | 1
6.6 | Biến áp cách ly 1 pha, 300VA |  |  | NDK-300 VA | Chint | Cái | 1 | 1
6.7 | Bộ lọc nhiễu |  |  | RSHN-2006 | TDK | Cái | 1 | 1
6.8 | Bộ nguồn DC24/120W |  |  | S8VK-G12024 | Omron | Cái | 1 | 1
6.9 | Rơ le 5 chân, điện áp 24VDC |  |  | RJ1S-CL-D24 | IDEC | Cái | 10 | 10
6.10 | Đế rơ le 5 chân |  |  | SJ1S-05BW | IDEC | Cái | 10 | 10
6.11 | Đế cầu chì |  |  | DF101 | Schneider | Cái | 8 | 8
6.12 | Cầu chì 1A cỡ 10 mm x 38mm |  |  |  | TQ | Cái | 5 | 5
6.13 | Cầu chì 2A cỡ 10 mm x 38mm |  |  |  | TQ | Cái | 3 | 3
6.14 | Bộ điều khiển nhiệt |  |  | JWT6011F | Leipole | Cái | 1 | 1
6.15 | Quạt tản nhiệt tủ điện 220V |  |  | FKL6622.230 | Leipole | Cái | 2 | 2
6.16 | Miệng lọc |  |  | FKL6622.300 | Leipole | Cái | 2 | 2
6.17 | Cầu đấu 15A |  |  | ATB-15 | Hivero | Cái | 72 | 72
6.18 | Ốp sườn cầu đấu 15A |  |  | ATB-S15 | Hivero | Cái | 9 | 9
6.19 | Chặn sắt cầu đấu |  |  | YSAP-1 | YongSung | Cái | 14 | 14
7 | Thiết bị khác
7.1 | Bơm màng khí nén |  | Bơm dầu vào máy | DS03-AAT-TASS-02 | TDS | Cái | 2 | 2
7.2 | Cốc hiệu chuẩn 5000mL |  |  | 1. 025.01.905 | ISOLAB | Cái | 1 | 1
7.3 | Lọc dầu thủy lực |  |  | P551551 hoặc P550230 | Donaldson | Cái | 2 | 2
7.4 | Đầu lọc dầu thủy lực |  |  | P561135 hoặc P561131 | Donaldson | Cái | 2 | 2
7.5 | Bình hồi |  | Hồi nước (Chống nhỏ giọt) | STUM14.0162 | STU | Cái | 1 |  |  | Đa Hình
7.6 | Bộ điều áp nước ren R3/8 |  |  |  | TQ | Cái | 2 | 2 |  | Shoppe | Đã mua
8 | Phụ kiện đường ống
8.1 | Van tay 3/8", đực-cái |  |  | 0930038 | Itap | Cái | 5
8.2 | Van tay 1/4", đực-cái |  |  | 0930014 | Itap | Cái | 6
8.3 | Van 1 chiều ren Rc1/2 |  |  | 1000012 | Itap | Cái | 3
8.4 | Kép Inox ren đực R3/8 |  |  |  | TQ | chặn | 2 |  |  | InoxTK
8.5 | Kép thu Inox R3/4-R1/2 |  |  |  | TQ | Cái | 2 |  |  | InoxTK
8.6 | Kép thu Inox R3/4-R3/8 |  |  |  | TQ | Cái | 2 |  |  | InoxTK
8.7 | Kép thu Inox R1/2-R3/8 |  |  |  | TQ | Cái | 2 |  |  | InoxTK
8.8 | Kép thu Inox R1/2-R1/4 |  |  |  | TQ | Cái | 3 |  |  | InoxTK
8.9 | Kép thu Inox R3/8-R1/4 |  |  |  | TQ | Cái | 5 |  |  | InoxTK
8.10 | Kép Inox ren đực R1/2 |  |  |  | TQ | Cái | 1 |  |  | InoxTK
8.11 | Măng xông Inox ren cái Rc038 |  |  |  | TQ | Cái | 4 |  |  | InoxTK
8.12 | Đầu thu Inox R1/2-Rc3/8 |  |  |  | TQ | Cái | 1 |  |  | InoxTK
8.13 | Cút T Inox ren cái Rc1/4 |  |  |  | TQ | Cái | 2 |  |  | InoxTK
8.14 | Cút T Inox ren cái Rc3/8 |  |  |  | TQ | Cái | 5 |  |  | InoxTK